关于开展2018年合肥市绿色建筑和建筑节能质量

实施情况专项检查的通知

合建设[2018]38号

各县(市)区住建局、开发区建发局（建管中心）、市质安站、各相关单位：

为深入贯彻党的十九大精神，践行绿色发展理念，全面落实住房城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，根据《合肥市绿色建筑发展条例》和市人民政府《关于贯彻落实合肥市绿色建筑发展条例实施意见》等有关规定，结合年度工作安排，按照“双随机一公开”监管要求，我委决定开展2018年合肥市绿色建筑和建筑节能质量实施情况专项检查，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

通过自查自纠、随机抽查和监督抽检，掌握我市绿色建筑和建筑节能法律法规和标准规范的执行情况，加强事中事后监管，查找薄弱环节，提出整改措施，总结推广相关工作经验和做法，不断提升我市绿色建筑和建筑节能工程质量水平。

二、检查内容

1、各县(市)区住建局、开发区建发局（建管中心）及市本级建设主管部门绿色建筑和建筑节能工作开展情况。包括《民用建筑节能条例》、《合肥市绿色建筑发展条例》、《合肥市促进建筑节能发展若干规定》（市政府令160号）贯彻落实情况，可再生能源技术建筑应用、绿色建筑推进、工程建设强制性标准实施及有关配套政策制定情况。

2、建筑工程落实绿色建筑和建筑节能标准的情况。包括工程现场绿色建筑和建筑节能施工图设计文件齐全情况，是否严格按照审查后的图纸进行施工;绿色建筑和建筑节能实施的管理情况，是否根据工程进度落实绿色建筑技术措施，是否严格执行建筑节能强制性标准；建筑节能分部工程专项验收情况；进场的节能门窗、外墙保温材料等其它节能产品登记、进场复试和现场检测情况。

3.对2017年1月1后通过施工图审查机构审查的新建民用建筑节能工程项目、2017年10月1后通过施工图审查机构审查的新绿色建筑工程项目，开展施工图设计文件专项调审，检查合肥节能新地标和绿色建筑设计要求的执行情况。

4、建筑节能材料使用情况。工程现场建筑节能材料和产品使用情况，重点对外墙保温材料和节能门窗进行抽检。

三、检查方式

本次检查采用“双随机、一公开”的方式进行。以资料查阅和现场检查为主。

资料查阅：各建设主管部门对绿色建筑和建筑节能工作日常管理资料，建设、设计、审图、施工、监理、检测、质量监督等单位的图纸、档案、报告、记录等资料。

现场检查：建筑节能材料、部品质量，施工质量，现场节能公示等情况，现场将随机抽检部分建筑节能材料，重点抽检保温材料、节能门窗、楼面保温隔声系统材料（附件4、5为绿色建筑和建筑节能检查表格）。

四、检查工作安排

（一）自查自纠阶段。各县(市)区住建局、开发区建发局（建管中心）应按本通知要求，立即对辖区内绿色建筑和建筑节能工作情况开展全面检查，并形成自查报告（参照附件1：2018年绿色建筑和建筑节能工作自查报告编写大纲）。附件1连同附件2《在建工程汇总表》盖章扫描电子版请于2018年9月3日前报送市城乡建委建筑节能与科技处邮箱sjkjc@126.com,附件3《建设主管部门绿色建筑和建筑节能工作情况检查表》中需要检查的资料留县区备查。

（二）随机抽查阶段

1、成立以委分管领导为组长，委建筑节能与科技处、市质安站、市建设监察大队等相关人员和专家为成员的检查组，2018年9月开始对全市建筑工地进行随机抽查，具体时间提前另行通知。

2、绿色建筑和建筑节能检查项目从《在建工程汇总表》或工程现场随机抽取。各县（市）区、开发区、市区新建建筑工程2个（包括绿色建筑项目1个，公建或居住项目1个。施工图设计文件检查、施工质量检查、节能门窗和保温材料检查统一在项目现场进行）。

3、绿色建筑施工图设计文件专项调审，从上传省住建厅施工图设计文件审查合格证统计表中随机抽取不少于30个工程项目（居住和公建各不少15个）。

五、有关要求

（一）各县(市)区住建局、开发区建发局（建管中心）应按通知要求认真做好此次专项检查的各项准备工作，梳理辖区在建工程，及时上报。对自查中发现的问题抓紧整改，确保落实到位。

（二）各县(市)区住建局、开发区建发局（建管中心）应积极配合检查组做好迎检工作，督促受检项目建设单位在现场做好检查所需材料待查准备，并通知设计、施工、监理、墙体保温系统与节能门窗供应商等责任主体有关人员做好现场检查配合工作。

六、检查结果处理

专项检查结束后, 我委将全市通报本次专项检查结果，同时上报市节能减排工作领导小组办公室，作为市政府对各地建筑节能目标考核评价的依据之一；对检查发现的违规问题责令相关责任主体单位进行整改，对检查较好的单位在全市给予通报表扬；对违反相关法规或工程强制性标准的单位和个人，将下发《整改意见书》或《执法告知书》，依法依规处理，并纳入诚信记录。

七、其他事项

检查完成后，对下发《执法建议书》的项目，各地建设主管部门应在20日内将项目整改和查处情况书面报我委。

在检查工作中，严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从，严明工作纪律，廉洁自律。

联系人：肖方初 刘晓虎     联系电话：62692775

附件：

1.2018年绿色建筑和建筑节能工作自查报告编写大纲

2.在建工程汇总表

3.建设主管部门绿色建筑和建筑节能工作情况检查表

4.绿色建筑和建筑节能受检工程基本情况表

5.工程项目绿色建筑和建筑节能专项检查表

合肥市城乡建设委员会

2018年8月21日

附件1:

2018年绿色建筑和建筑节能工作自查报告

编写大纲

一、绿色建筑和建筑节能工作能力建设、制度建设情况，主要是《合肥市促进建筑节能若干规定》（市政府令160号）和《合肥市绿色建筑发展条例》的贯彻落实情况；

三、开展建设项目执行绿色建筑和建筑节能标准相关执法监管综合情况，主要包括开展绿色建筑和建筑节能施工图设计文件抽查、建筑节能专项验收、组织开展辖区绿色建筑和建筑节能专项执法监督检查工作等情况；

- 建筑节能材料使用情况（保温材料、节能门窗、预拌砂浆和新型墙体材料应用管理情况）；

- 绿色建筑建设情况；

- 可再生能源推广应用、既有建筑节能改造等情况；

- 其他相关工作亮点。

（备注：相关业务统计数据可截至8月份。）

附件2：

在建工程汇总表

（填报单位盖章）

| 序号 | 工程名称 | 工程 类型 | 是否绿色建筑 | 建筑面积（万㎡） | 建设单位 | 设计单位 | 图审单位 | 施工单位 | 监理单位 | 保温材料生产单位 | 工程形象进度 | 保温工程进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                      审核人：                                           填报日期：

附件3：

建设主管部门绿色建筑和建筑节能工作情况检查表

县、区（市）、开发区建设主管部门                                检查日期：

| 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 具体内容 | 检查方式 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绿色建筑和建筑节能工作能力建设、制度建设情况（22分） | 机构设置 | 10 | 成立绿色建筑和建筑节能管理部门（5分）,配备专职人员（3分），明确职责分工（2分） | 查阅文件 |  |  |
|  | 统计报表报送情况 | 6 | 建筑节能和绿色建筑统计月报制度执行情况（均按时上报6分，少一份扣1分） | 查阅台帐 |  | 无需县区提供资料 |
|  | 宣传活动开展情况 | 6 | 对绿色建筑和建筑节能有关法律法规、政策、技术标准等进行广泛宣传（有通知、通讯报道、照片等证明材料4分，宣传形式多样、覆盖面广2分） | 查阅文件 |  |  |
| 2、项目执法监管综合情况（32分） | 建筑节能专项检查开展情况 | 16 | 本年度组织不少于两次的建筑节能和绿色建筑专项检查情况（有专项检查通知2分，有监督意见单2分，有整改回复2分，有专项检查通报2分，有相应处罚2分）； 其中组织不少于一次的建筑节能材料专项检查情况（材料采取盲检）（6分） | 查阅文件 |  |  |
|  | 建筑节能日常检查开展情况 | 16 | 本年度日常建筑节能检查情况（每个监管项目有不少于1次的建筑节能专项监督检查8分，有完备的整改回复8分） | 查阅文件 |  |  |
| 2、绿色建筑和建筑节能相关法规制度执行情况（16分） | 绿色建筑和建筑节能规划方案专项审查制度 | 4 | 规划设计方案审批时是否将建筑节能（绿色建筑）作为专项审查内容，并有专项的审查意见（2分） | 查阅文件和报表 |  |  |
|  |  |  | 执行建筑节能（绿色建筑）规划审查“一票否决制”情况（2分） |  |  |  |
|  | 绿色建筑推广情况 | 4 | 新建民用建筑执行绿色建筑标准情况（发现一个项目未按规定执行此项不得分）（2分） | 查阅文件 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 有报建的既有建筑绿色化改造项目（2分） |  |  |  |
|  | 可再生能源建筑应用 | 4 | 新建居住建筑统一设计并安装太阳能、空气能等可再生能源热水系统，同步施工、同步验收（2分） | 查阅报表现场查看 |  |  |
|  |  |  | 新建公共机构办公建筑和建筑面积达到一万平方米以上的其他公共建筑至少利用一种可再生能源（2分） |  |  |  |
|  | 节能技术与产品推广应用执行情况 | 4 | 在建项目所采用节能门窗、保温系统、太阳能热水系统等在市城乡建委登记情况（发现一个项目未登记此项不得分）(2分） | 查阅文件 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 预拌砂浆和新型墙体材料使用情况(2分） |  |  |  |
| 4、实体工程检（30分） | 实体工程质量 | 30 | 实体工程质量现场检查情况（打分见实体检查） | 现场查看 综合判定 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：检查表得分按比例换算成市政府对各地建筑节能目标考核评价分值，上报市节能减排工作领导小组办公室。

检查人员签字：

附件4:

绿色建筑和建筑节能受检工程基本情况表

（建设单位填写）

所在区：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目性质 | 新 建□ 改扩建□ |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  |  | 手 机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 手 机 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 施工图审查单位 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 保温材料系统供应商 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 节能门窗供应商 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 工程规划许可证号 |  |  |  | 办理工程规划许可证时间 |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  | 办理施工许可证时间 |  |  |
| 项目进度 |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |
| 建筑类型I | 居住建筑□ |  | 栋数/建筑面积（m2） |  |  |  |
| 建筑类型II | 公共建筑□ |  | 栋数/建筑面积（m2） |  | / |  |
| 围护结构 节能措施 | 外墙保温材料 |  |  |  | 外饰面材料 |  |
|  | 分户墙保温材料 |  |  |  | 饰面材料 |  |
|  | 屋面保温材料 |  |  |  | 外饰面材料 |  |
|  | 外窗型材规格 |  |  |  |  |  |
|  | 外窗玻璃规格 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙玻璃规格 |  |  |  |  |  |
|  | 外遮阳 |  | 东向：建筑外遮阳系数SD为______，外遮阳措施为______。 西向：建筑外遮阳系数SD为______，外遮阳措施为______。 南向：建筑外遮阳系数SD为______，外遮阳措施为______。 |  |  |  |
|  | 层间（分户）楼板隔声保温系统材料 |  |  |  |  |  |
|  | 底层架空楼板保温材料 |  |  |  |  |  |
|  | 天窗材料 |  |  |  |  |  |
| 设备系统 节能措施 | 制冷空调系统 |  |  |  | 分户用冷计量装置 |  |
|  | 照明系统 |  |  |  | 其他节能设备系统 |  |
| 可再生能源利用措施 | 太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 空调废热 回收装置 |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑措施（非绿色建筑不填） | 节地与室外环境 |  |  |  |  |  |
|  | 节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |
|  | 节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |
|  | 室内环境质量 |  |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |  |
|  | 运营管理 |  |  |  |  |  |
|  | 提高与创新 |  |  |  |  |  |
| 建设单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件5:

工程项目绿色建筑和建筑节能专项检查表

县（市）区、开发区

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 项目类型 | □竣工 □在建 |  |
| 结构类型 |  |  | 建筑类别 | □居住 □公建 |  |
| 建筑层数 |  | 地下 层；地上 层 | 建筑高度 | m |  |
| 建筑总面积 |  | m2 | 开工时间 | 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  |  | 竣工时间 | 年 月 日 |  |
| 设计单位 |  |  | 规划许可证号 |  |  |
| 审图机构 |  |  | 施工许可证号 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 联系人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 | 1 | 采购的建筑材料和设备技术有关性能指标是否符合设计和相关标准要求，大型公共建筑是否安装建筑用能分项计量及建筑能耗监测系统 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 是否有擅自变更绿色建筑或建筑节能设计行为 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 验收文件中是否有建筑节能专项验收、绿色建筑专项查验等有关文件资料，内容是否齐全，并包含采暖、通风与空调、空调与采暖冷热源及管网、配电与照明、可再生能源、雨水利用、场地景观、建筑用能分项计量及建筑能耗监测系统等验收内容 |  |  | 口是口否 |
|  | 4 | 《商品房销合同》、《住宅使用说明书》、节能公示牌中是否注明房屋的绿色建筑和建筑节能设计标准、绿色节能措施、绿色节能房屋使用注意事项等 |  |  | 口是口否 |
|  | 5 | 建设单位是否将建筑节能有关要求纳入设计、施工、监理合同 |  |  | 口是口否 |
|  | 6 | 是否采用新型墙材和预拌砂浆 |  |  | 口是口否 |
| 设计单位 | 1 | 是否按政策规定、绿色建筑标准、建筑节能设计标准和设计合同进行设计，大型公共建筑是否设计建筑用能分项计量及建筑能耗监测系统，2017年1月1日之后设计的项目是否执行节能率65%标准 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 绿色建筑专篇和建筑节点节能设计（热桥部位保温、细部防水构造、系统安全性等）是否详细 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 是否设计变更未降低建筑节能标准，节能设计专篇的节能构造与节能计算书相符合 |  |  | 口是口否 |
|  | 4 | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更是否经原施工图设计审查机构审查 |  |  | 口是口否 |
|  | 5 | 在建筑节能设计变更实施前是否办理设计变更手续，获得监理（建设）单位的确认 |  |  |  |
|  | 6 | 是否采用新型墙材和预拌砂浆 |  |  | 口是口否 |
|  | 7 | 是否按照光纤到户等工程建设强制性标准设计 |  |  | 口是口否 |
| 审图机构 | 1 | 施工图审查合格证书中是否有建筑节能和绿色建筑专项审查内容 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 对节能设计计算书、节能构造、节能材料、节能设备等的审查深度是否到位，其中2017年1月1日之后设计的项目是否按照节能率65%标准进行审查 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 向建设行政主管部门报送的施工图设计文件审查备案材料中是否包括绿色建筑和建筑节能强制性标准的执行情况 |  |  | 口是口否 |
|  | 4 | 建筑节能和绿色建筑审查整改意见是否明确 |  |  | 口是口否 |
|  | 5 | 是否按照光纤到户等工程建设强制性标准审查 |  |  | 口是口否 |
| 施工单位 | 1 | 是否严格按照审查合格的设计文件、建筑节能和绿色建筑有关文件的要求进行施工 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 是否未擅自修改设计文件 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 是否按相关规定要求编制建筑节能专项施工技术方案，并经审查批准 |  |  | 口是口否 |
|  | 4 | 对进入施工现场的材料、部品是否进行查验，并有查验记录，检测报告与现场材料是否相符 |  |  | 口是口否 |
|  | 5 | 建筑节能施工隐蔽工程记录中验收项目、内容是否齐全、完整、真实，并附有相应的图像资料 |  |  | 口是口否 |
|  | 6 | 建筑节能施工质量是否符合设计要求和相关标准的规定 |  |  | 口是口否 |
|  | 7 | 对采暖空调系统、照明设备、可再生能源、保温材料、节能门窗的建筑节能性能指标是否进行检验 |  |  | 口是口否 |
|  | 8 | 对采用相同设计、材料和工艺制作的项目是否按要求制作了示范样板间或样板件 |  |  | 口是口否 |
| 监理单位 | 1 | 是否按照审查合格的设计文件和审批同意的施工方案以及相关建筑节能标准要求实施监理 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 监理规划中是否有建筑节能专篇，是否有建筑节能专项监理实施细则，是绿色建筑的项目是否有绿色建筑专篇，是否有绿色建筑专项监理实施细则 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 总监理工程师是否对绿色建筑和建筑节能专项施工技术方案进行审查并签字 |  |  | 口是口否 |
|  | 4 | 监理单位是否对建筑节能墙体、屋面等隐蔽工程实施旁站监理 |  |  | 口是口否 |
|  | 5 | 是否在《工程质量评估报告》中明确绿色建筑和建筑节能标准的实施情况 |  |  | 口是口否 |
|  | 6 | 监理日记中是否详细记载重要部位绿色建筑和建筑节能技术措施施工情况 |  |  | 口是口否 |
|  | 7 | 对进入施工现场的墙体材料、保温材料、节能门窗部品等是否按规定进行检查验收并签字，检测报告与现场使用的材料是否相符 |  |  | 口是口否 |
|  | 8 | 对发现未按施工图设计文件进行施工和违反建筑节能标准的问题，是否采取措施责令整改 |  |  | 口是口否 |
|  | 9 | 采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品的行为，监理单位是否采取措施予以制止，或及时报告质监机构 |  |  | 口是口否 |
| 检测机构 | 1 | 是否按照有关规定对节能材料、设备、工程实体进行检测 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 检测报告是否真实有效 |  |  | 口是口否 |
|  | 3 | 节能检测人员是否经过节能培训，取得岗位证书 |  |  | 口是口否 |
| 保温 材料 | 1 | 是否备案登记 、是否满足施工图设计要求等 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 是否有型式检验报告、见证取样报告、出厂检测报告等 |  |  | 口是口否 |
| 节能门窗 | 1 | 是否备案登记 、是否满足施工图设计要求等 |  |  | 口是口否 |
|  | 2 | 是否有型式检验报告、见证取样报告、出厂检测报告等 |  |  | 口是口否 |
| 存 在 的 主 要 问 题 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                       检查日期：